## List1
| Redni br. | Naziv proizvoda | Standardna iv.kanila sa zaštitnim mehanizmom (PUR) - OPIS/ KAT.BR | Jedinica mjere | Količina (okvirna ) | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om
|  | Intravenozne kanile sa sa sigurnosno-zaštitnim mehanizmom na vrhu igle | Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom na zaključavanje okretanjem zaštitnog čepa za 180 stupnjeva i bojom kodiranim fiksacijskim krilcima, sa pasivnim sigurnosno-zaštitnim mehanizmom na vrhu igle. Stražnja kosina vrha igle dizajnom mogućuje kanulaciju pod različitim kutevima insercije, 4 kontrastne linije vidljive pod RTG-om za lakšu detekciju, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi hidrofobni stoper krvi sa poliamidnim filtrom, bez PVC-a, DEHP-a i latexa, dimenzije: G16,G18,G20,G22,G24 | kom
| 1 | G16 x 2", 1.7 x 50 mm, protok 196 ml/min | 4269179S-01, grey | kom | 2000
| 2 | G18 x 1 3/4", 1.3 x 45 mm, protok 96 ml/min | 4269136S-01, green | kom | 10000
| 3 | G20 1 x ¼", 1.1 x 33mm, protok 61 ml/min | 4269110S-01, pink | kom | 12000
| 4 | G22 x 1”, 0.9 x 25 mm, protok 36 ml/min | 4269098S-01, blue | kom | 1000
| 5 | G24 x 3/4", 0.7 x 19 mm, protok 22 ml/min | 4269071S-01, yellow | kom | 500
UKUPNO bez PDV - a
IZNOS PDV - a
SVEUKUPNO s PDV - om
NAPOMENA:
Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna). Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine.