## tehničke specifikacije_RUKAVICE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
R.b. | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | *Naznaka broja stranice kataloga, izvoda iz kataloga, prospekta ili druge tehničke dokumentacije na kojoj je opisana stavka
Rukavice za jednokratnu upotrebu - veličine: S, M, L i XL
1.1 | nitrilne
1.2 | nesterilne
1.3 | pregledne
1.4 | bez talka
1.5 | za jednokratnu upotrebu
1.6 | visoke otpornosti kod uboda, rezanja ili trganja
1.7 | prihvatljiva razina kvalitete (AQL) ≤1.5
1.8 | visokog stupnja nepropusnosti
1.9 | kratke
1.10 | u skladu s zahtjevima norme HRN EN 455 ili jednakovrijedno
Ponuditelj predajom ponude u postupku javne nabave prihvaća sve odredbe tehničke specifikacije i potvrđuje da roba koju nudi ispunjava sve zahtjeve iz točaka 1.1.-1.10. U Zagrebu, dana______________2025. godine Potpis i pečat odgovorne osobe _____________________________________