## Troškovnik_GRUPA 2
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Troškovnik i tehničke specifikacije
Predmet nabave: Samoljepive elektrode za defibrilaciju, za uređaje Lifepak_Grupa 2
Evidencijski broj: 2024-114a-JN (grupa)-2
Red. br. | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Okvirna količina | Naziv artikla / Proizvođač / Kataloški broj | Jedinična cijena u eurima (bez PDV-a) | Ukupna cijena u eurima (bez PDV-a)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6
1. | Edge system elektrode sa QUIK-COMBO konektorom za pacing, defibrilaciju i monitoring za Lifepak 15, za odrasle. Elektrode moraju imati certifikat/pismo autorizacije proizvođača da su elektrode testirane na Lifepak uređajima i zadovaljavaju funkcionalnosti i standarde propisane od strane proizvođača defibrilatora o čemu ponuditelj prilaže potvrdu uz ponudu | kom | 120
2. | Edge system elektrode sa QUIK-COMBO konektorom za pacing, defibrilaciju i monitoring za Lifepak 15, za djecu. Elektrode moraju imati certifikat/pismo autorizacije proizvođača da su elektrode testirane na Lifepak uređajima i zadovaljavaju funkcionalnosti i standarde propisane od strane proizvođača defibrilatora o čemu ponuditelj prilaže potvrdu uz ponudu | kom | 10
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
PDV (u eurima)
UKUPNA CIJENA S PDV-om
Ponuditelj predajom ponude u postupku javne nabave prihvaća sve odredbe tehničke specifikacije i potvrđuje da predmet nabave koji nudi ispunjava sve zahtjeve tehničkih karakteristika
Mjesto i datum:
Naziv ponuditelja:
Potpis ponuditelja: